## UA-1
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA - UA-1 ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | CLASSE | LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
AT-04001 | 2 | [27 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | C | PVR NAFTA
AT-04010 |  |  | 2 | [26 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | C | NAFTA - A100
AT-06001 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | CARGA A-350
AT-06002 | [6 empty] | 2 | [21 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | C | 1-3 BD PRODUTO
AT-06003 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | 1-3 BD PRODUTO
AT-10054 | [10 empty] | 2 | [17 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | BA-454 (O2)
AT-10055 | [10 empty] | 2 | [17 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | BA-454 (COMB)
AT-10060 | [26 empty] | 2 |  | C |  | M |  | M |  | C |  | M |  | M |  | 6 | C | UMIDADE A-450
AT-11001 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | C |  |  | M |  |  | C |  |  | M |  | 4 | B | Carga A-500/BTX
AT-11002 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | Coperaf A-550
AT-12003 | [14 empty] | 2 | [13 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | XILENOS MISTOS
AT-12004 | [16 empty] | 2 | [12 empty] | C |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | B | BA-551 (O2)
AT-12005 | [16 empty] | 2 | [12 empty] | C |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | B | BA-551 (COMB)
AT-12010 | [18 empty] | 2 | [9 empty] | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | M | 12 | B | BENZ./TOL. PROD.
AT-12020 | [20 empty] | 2 | [7 empty] | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | C | 12 | B | O-XILENO PROD.
AT-14002 | [24 empty] | 2 |  |  |  | C | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | 12 | B | P-XILENO PROD.
AT-14005 | [26 empty] | 2 |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | UMIDADE A-700
AT-14006 | [26 empty] | 2 |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | UMIDADE A-700
AT-14007 | [26 empty] | 2 |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | UMIDADE A-700
AT-14008 | [26 empty] | 2 |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | UMIDADE A-700
AT-14010 | 2 | [28 empty] | C |  |  | M |  |  | C |  |  | M |  | 4 | B | Dessorvente A-700 (P-dietil.)
AT-14011 |  |  | 2 | [26 empty] | M |  |  |  | C |  |  |  | M |  |  | 3 | B | BA-701-A(O2)
AT-14012 |  |  | 2 | [26 empty] | M |  |  |  | C |  |  |  | M |  |  | 3 | B | BA-701-A(COMB)
AT-14900 |  |  | 2 | [26 empty] | C |  | C |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | BA-701-C(O2)
AT-14901 |  |  | 2 | [26 empty] | C |  | C |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | BA-701-C(COMB)
AT-15003 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | C |  | C |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | BA-651(O2)
AT-15004 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | C |  | C |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | BA-651(COMB)
AT-62001 | [6 empty] | 2 | [21 empty] | C | M | C | C | M | C | C | M | C | C | M | C | 12 | B | O2 - FLARE I
AT-65001 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | A | PH A.1060 ( ARCA )
AT-65002 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | PH A.1060 (AIA)
AT-66001 | [10 empty] | 2 | [17 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | B | Desc. GA-6602
AT-66003 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | M |  | C |  | M |  | M |  | C |  | M | 6 | B | UMIDADE U-6600
AT-66005 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | Fundo FA-6602
AT-66006 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | M |  | C |  | M |  | M |  | C |  | M | 6 | B | UMIDADE U-6600
AT-66007 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | M |  | M |  | C |  | M |  | M |  | C | 6 | B | UMIDADE U-6600
AT-66008 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | M |  | M |  | C |  | M |  | M |  | C | 6 | B | UMIDADE U-6600
AT-66010 | [16 empty] | 2 | [11 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | GB-6601
AT-66014 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | C |  | M |  | M |  | C |  | M |  | M | 6 | B | UMIDADE U-6600
AT-66016 | [18 empty] | 2 | [10 empty] | C |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | C | BA-6601 (O2)
AT-66017 | [18 empty] | 2 | [10 empty] | C |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | C | BA-6601 (COMB.)
AT-86001 | [6 empty] | 2 | [21 empty] | C | M | C | C | M | C | C | M | C | C | M | C | 12 | B | O2 - FLARE II
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | 15 | 12 | 16 | 11 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 13 | Calibração mês
[29 empty] | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 15 | 9 | Manutenção mês
[16 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO
[16 empty] | M |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA

## UA-2
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA UA-2 ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | CLASSE | PTS AMOSTRA | LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
AT-20004 | 2 | [27 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | A |  | pH Efluente SE-33
AT-23010 | 2 | [27 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | S-230-10/39 | FUNDO DA-2301 (ST-1) / SUC GB-2301 (ST-2) / H2 LB (ST-3)
AT-23020 |  |  | 2 | [25 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | S-230-11/20 | SUC 1OST REATOR (ST-1) / SAIDA FA-2307 (ST-2)
AT-24010 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | 6 | B | S-235-01/32/29 | CARGA C4'S FA-2353(S-1)/FD DA-2351D (S-2)/TP DA-2351(S-3)
AT-24020 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M | 6 | C | S-235-09/30 | TOPO DA-2353 (ST-1) / TOPO DA-2357 (ST-2)
AT-24030 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | A | S-235-11/13/09/27 | TP DA-2355 (ST-1) / TP DA-2356 (ST-2) / TP DA-2353(ST-3)
AT-35010 | [12 empty] | 2 | [15 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | S-350-17/01/02 | EXT.PROD. (ST-1)/ EXT.RECICLO (ST-2)/CARGA A.2500(ST-3)
AT-76010 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C | 6 | B | S-250-17/01/02 | ÑAROM.BENZENO PROD.A.2550 (ST-1) /SAIDA FA-2307 (ST-2)
AT-77010 | [16 empty] | 2 | [11 empty] | C | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | 12 | C | S-255-04/06 | C4'S+C1 DC-5001(S-1)/EFLU REATOR(S-2)/TP DA-5002(S-3)
AT-95010 | [18 empty] | 2 | [10 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | M-02/04/09 | TOPO DA-5052 (ST-1)
AT-95010S | [20 empty] | 2 | [8 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | M-13/09 | CARGA DA-5052 (ST-1) / TOPO DA-5052 (ST-2)
AT-95020 | [22 empty] | 2 | [6 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M | 6 | B | S-5000-009/M-13 | TOPO DA-5003(S-1)/TP DA-5013(S-2)/CARGA A.5000(S-3)
AT-95030 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | 6 | C | S-5000-16 ou M-16 | RAFINADO II P/BUTENO 1 (ST-1)
AT-96010 | [24 empty] | 2 |  |  |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | C | S-510-04 | EFLUENTE DC-5101
AT-96020 | [26 empty] | 2 |  |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | S-510-05 | EFLU DC-5102(S-1)/FUNDO DA-5202B(S-2)/TP DA-5101A(S-3)
AT-96030 | 2 | [27 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | B | S-510-03/11/07/17 | CARGA DA-5101B (ST-1) /TOPO DA-5102B (ST-2)
AT-96030S |  |  | 2 | [25 empty] | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | 12 | B | S-510-03 | FUNDO DA-5101B (ST-1) / TOPO DA-5102B (ST-2)
AT-96040 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | C | S-510-08/12 | CARGA DC-5201 (ST-1) / FUNDO DA-5201B (ST-2)
AT-97001 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | S-520-01/03 | TOPO DA-5202A
AT-97002 | [10 empty] | 2 | [18 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | S-520-02/32 | TOPO DA-5205
AT-97204 | [12 empty] | 2 | [15 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | B | S-520-09 | TOPO DA-5203
AT-97205 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | S-520-13 | TOPO DA-5203
AT-97206 | [16 empty] | 2 | [11 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | S-520-36 | TOPO DA-5208
AT-97207 | [18 empty] | 2 | [9 empty] | M | C | C | M | C | C | M | C | C | M | C | C | 12 | B | S-520-36 | TOPO DA-5209
AT-97208 | [20 empty] | 2 | [8 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C | 6 | A | S-520-25 | TOPO DA-5210
AT-97210 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | C | C | M | C | C | M | C | C | M | C | C | M | 12 | C | S-520-29 | ISOPRENO PRODUTO
AT-97211 | [24 empty] | 2 |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | S-520-19/41 | TOPO DA-5301
AT-98010 | [26 empty] | 2 |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | B | S-530-04/06/07 | CARGA C4'S(ST-1)/TP DC-5301(ST-2)/TP DA-5301(ST-3)
AT-98010S | [26 empty] | 2 | [13 empty] | 0 | B | S-530-07 | TOPO DA-5301
AT-96050 | [26 empty] | 2 |  | C | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | 12 | C | S-510-12 | BUTENO PRODUTO
AT-24050 | [26 empty] | 2 |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | C | S-23509/30 | FA-2355/FA-2358
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 8 | Calibração mês
[29 empty] | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | Manutenção mês
[15 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO
[15 empty] | M |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA

## UO-1
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA UO-1 ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | CLASSE | LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
AT-02001 | [28 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | UMIDADE ( FA-153 A/B )
AT-05001 | [28 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | A | PH ( ÁGUA DE QUENCH DA-1103 )
AT-05002 | [28 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | A | PH ( DA-1103 )
AT-05014 | [27 empty] | 2 |  | M |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  | 3 | A | CALORIMETRO (GAS DE QUEIMA )
AT-05035 |  |  | 2 | [25 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | O2 BA-1101A
AT-05036 |  |  | 2 | [25 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | O2 BA-1101B
AT-05037 |  |  | 2 | [25 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | COe BA-1101A
AT-05038 |  |  | 2 | [25 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | COe BA-1101B
AT-05055 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | UMIDADE (SECADOR DA GAS DE CARGA / FA-1211)
AT-05059 | [27 empty] | 2 | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M | M | 7 | C | INFRAVERMELHO CO2 ( TOPO DA-1208 )
AT-05060 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | UMIDADE ( FA-1230 A )
AT-05061 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | UMIDADE ( FA-1230 B )
AT-05062 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | UMIDADE ( FA-1230 A/B )
AT-05130 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | UMIDADE (SECADOR DE PROPILENO / FA-1407)
AT-05510 |  | 2 | [26 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | C | FUEL GAS (ST-1) CARGA GAS FORNOS (ST-2,3)
AT-05530 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | C | EFLUENTES DOS BA'S
AT-05540 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | FUNDO DA-1202 (ST-1) / FUNDO DA-1405 (ST-2)
AT-05550 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | 6 | C | FUNDO DA-1207 (ST-1) / FUNDO DA-1401 (ST-2)
AT-05560 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | C | TP DA-1303 (ST-1)/TP FA-1308 (ST-2)/ DC-1301 (ST-3)
AT-05570 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | C | TOPO DA-1301 (ST-1) / FUNDO DA-1301 (ST-2)
AT-05580 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | A | CARGA DC-1401 A/B (ST-1) / SAIDA DC-1301 (ST-2)
AT-05590 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | C |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | A | CARGA DC-1401 A/B (ST-1)/EFLU. DC-1401 A/B (ST-2)
AT-05600 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | C |  | C |  | 6 | C | 1O LT DC-1401 A/B (ST-1)/2O LT DC-1401 A/B (ST-2)
AT-05610 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | 6 | A | EFLUENTES DC-1401 A/B (ST-1)
AT-05620 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | 6 | C | TOPO DA-1403 (ST-1) / FUNDO DA-1403 (ST-2)
AT-05630 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | A | DA-1403 P/ FA-1409
AT-05640 |  | 2 | [27 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | B | TOPO DA-1404 (ST-1) TOPO DA-1408 (ST-2)
AT-05650 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | FUNDO DA-1404 (ST-1) / FUNDO DA-1408 (ST-2)
AT-05660 | [5 empty] | 2 | [23 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M | 6 | C | DC-1402 A/B (ST-1e2) /DC-1402 A/B (ST-3)/DA-1406
AT-05670 | [7 empty] | 2 | [21 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | A | 1O/2O LT DC-1402 A/B (ST 1e2)
AT-05680 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | A | EFLU DC-1402 A/B (ST-1) / REFLUXO DA-1406 (ST-2)
AT-05690 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | REFLUXO DA-1406 (ST-1)
AT-05720 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C | 6 | B | TOPO DA-1405 (ST-1) C3= QUIMICO CONSUMO (ST-2)
AT-05740 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | C | 6 | A | DA-1403 P/ FA-1408
AT-05750 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | 12 | B | ETENO UP2(ST-1)/ETENO UP1(ST-2)/ETENODUTO(ST-3)
AT-05760 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | 12 | B | C3= UP2(ST-1)/C3= UP1(ST-2)/C2= UP2(ST3)/C2= UP1(ST-4)/ETENODUTO(ST- 5)
AT-05770 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | FT-NIR
AT-07300 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | ENTRADA DC-301(ST-1) SAÍDA DC-301(ST-2)
AT-07301 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | DC-301
AT-20801 | [24 empty] | 2 |  |  |  |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C | 6 | B | ENTRADA DA URV ( Saída do FA-954 AX).
AT-20802 | [24 empty] | 2 |  |  |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | 6 | B | SAÍDA DA URV ( Saída dos FA's - 953 AX/BX).
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 4 | 12 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | 13 | 7 |  | Calibração mês
[29 empty] | 0 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |  | Manutenção mês
[16 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO
[16 empty] | M |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA

## UO-2
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA UO-2 ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | CLASSE | LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
AT-40601 |  | 2 | [26 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | A | PH A-4060 (FA-4065)
AT-41004 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | PH (VAPOR DE SAIDA FA-4117)
AT-41005 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | C | PH (ÁGUA DE SAÍDA GA-4107)
AT-41006 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12 | B | PH (AGUA DE SAIDA DA-4104)
AT-41009 |  |  |  | 2 | [25 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | 3 | A | DENSIDADE FUEL GAS (BA-4101-4109)
AT-41030 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | 6 | C | EFLUENTES BA'S-4101/4102/4103 (ST'S 1,2 e 3)
AT-41050 | [7 empty] | 2 | [21 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M | 6 | C | EFLUENTES BA'S-4107/4108/4109 (ST'S 1,2 e 3)
AT-41080 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | C | 0 | 0 | M | 0 | 0 | C | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 12 | A | CALORIMETRO (SAÍDA FA-4119)
AT-41083 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | C | OXIGENIO (SAIDA EE-4130)
AT-41084 | [13 empty] | 2 | [16 empty] | C |  |  | M |  |  | C |  |  |  | 3 | B | CO2 DECOQUE BA-4101 - 4105
AT-41085 | [13 empty] | 2 | [16 empty] | C |  |  | M |  |  | C |  |  |  | 3 | B | CO2 DECOQUE BA-4106 - 4110
AT-41370 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 7 | B | OXIGENIO (BA-4103)
AT-41371 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) (BA-4103)
AT-41372 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | CO (BA-4103)
AT-41470 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | OXIGENIO (BA-4104)
AT-41471 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) (BA-4104)
AT-41472 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | CO (BA-4104)
AT-41570 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | OXIGENIO (BA-4105)
AT-41571 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) (BA-4105)
AT-41572 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | CO (BA-4105)
AT-41770 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | OXIGENIO (BA-4107)
AT-41771 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) (BA-4107)
AT-41772 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | CO (BA-4107)
AT-41870 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | OXIGENIO (BA-4108)
AT-41871 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) (BA-4108)
AT-41872 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | 6 | B | CO (BA-4108)
AT-41X70 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | C | OXIGENIO (BA-4110)
AT-41X71 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | C | EXCESSO COMBUSTÍVEL (COe) BA-4110
AT-41X72 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | A | CO PARA ATMOSFERA (BA-4110)
AT-41X90 | [11 empty] | 2 | [19 empty] | M | [5 empty] | M |  |  | 2 | A | DENSIDADE FUEL GAS (BA-4110)
AT-42001 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 12 | C | TOPO DA-4103 ( TORRE DE QUENCH )
AT-42002 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | C | M | M | M | M | M | C | M | M | M | 12 | B | ANALISADOR DE UMIDADE FA-4211 A/B
AT-42003 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | M | C | M | M | M | M | M | C | M | M | 12 | A | ANALISADOR DE UMIDADE GAS DE CARGA
AT-42004 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | 6 | B | FUNDO DA-4201 ( STRIPPER GASOLINA )
AT-42005 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 12 | B | FUNDO DA-4202 A/B (STRIPPER CONDENSADO )
AT-42007 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | C | C | M | C | C | M | C | C | M | C | C | M | 12 | A | TOPO DA-4203 ( LAVAGEM CAUSTICA ) - CO2
AT-43001 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | C | 0 | M | 0 | C | 0 | M | 0 | C | 0 | M | 0 | 12 | C | CARGA A.4300 (ST-1) / DEMETA SEC. (ST-2)
AT-43002 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | M |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | 4 | C | FUNDO DA-4301 ( DEMETA PRIMARIA )
AT-43004 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | M | 12 | C | TOPO DA-4303 ( ABSORVEDORES DE ETILENO )
AT-43005 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | M |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  | 4 | C | TOPO FA-4310 ( REFLUXO METANO )
AT-43006 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | C | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | 12 | B | SAIDA PSA P/A.4300 (ST-1) / H2 P/DC-4401
AT-44001 | [25 empty] | 2 |  |  |  | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | B | FUNDO DA-4401
AT-44002 | [27 empty] | 2 | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | 12 | A | TOPO DA-4401
AT-44003 |  | 2 | [27 empty] | C |  | M |  | C |  | C |  | C |  | C | 6 | C | TPFA4401(ST1)/C2= FA4409(ST2)/C2= GB4601(ST3)
AT-44004 |  |  |  | 2 | [24 empty] | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | 12 | A | SAIDA SEC. ETENO (ST-1) / SAIDA DC-4401 (ST-2)
AT-44005 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | 12 | A | SAÍDA DO 1O LEITO DC-4401
AT-44007 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | C | 0 | M | 0 | C | 0 | C | 0 | M | 0 | C |  | 11 | C | PRATO 26 DA-4403 (ST-1) / ETENO PRODUTO
AT-44008 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | M |  | C |  | C |  | M |  | C |  | C | 6 | C | FUNDO DA-4403 (ST-1) / PRT 135 DA-4403 (ST-2)
AT-44010 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | C | 0 | M | 0 | C | 0 |  | 0 | M | 0 | C | 0 | 12 | A | ETENO FA-4409 (ST-1) / ETENO 4O GB-4601 (ST-2)
AT-44011 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 0 | C | 0 | M | 0 | C | 0 | M | 0 | C | 0 | M | 12 | C | FUNDO DA-4404
AT-44012 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M | 6 | B | TOPO DA-4404
AT-44013 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | 12 | C | 1O LEITO DC-4403 (ST-1) / 2O LEITO DC-4403 (ST-2)
AT-44014 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | 12 | A | REFLUXO DA-4406
AT-44015 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | M | M | C | M | M | M | M | M | C | M | 12 | B | UMIDADE FA-4407 A/B
AT-44017 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | M | 11 | C | FUNDO DA-4406
AT-44018 | [25 empty] | 2 |  |  | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | M | C | 12 | A | SAÍDA DA-4407 (ST-1) / 2O LEITO DC-4403 (ST-2)
AT-44019 | [27 empty] | 2 | M | 0 | C | 0 | C | 0 | M | 0 | C | 0 | M |  | 11 | B | TOPO DA-4405
AT-44020 | [27 empty] | 2 | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | M |  | 6 | B | FUNDO DA-4405
AT-44021 |  | 2 | [26 empty] | 0 | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | M | 0 | 0 | C | 0 | 12 | B | 2O LEITO DC-4401 (ST-1) / 1O LEITO DC-4401 (ST-2)
AT-44022 |  |  |  | 2 | [24 empty] | C |  | C |  | M |  | C |  | C |  | M |  | 6 | B | C3= QUÍMICO (ST-1) / C3= POLÍMERO (ST-2)
AT-44023 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | C |  | M |  | C |  | M |  | C |  | M |  | 6 | B | ETENO FA-4409 (ST-1) / PROPENO PRODUTO (ST-2)
AT-49003 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | M |  |  | M |  |  | M |  |  | M |  | 4 | C | CONDUT. (SAÍDA FD-4900)
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 21 | 19 | 21 | 21 | 16 | 9 | 20 | 22 | 23 | 17 | 13 | Calibração mês
[29 empty] | 27 | 15 | 22 | 14 | 19 | 20 | 29 | 16 | 19 | 12 | 23 | 21 | Manutenção mês
[30 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO | [6 empty] | M |  |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA

## UTA
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA - UTA ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | CLASSE | LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
AT-21001 |  | 2 | [26 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A | SAO II
AT-92501 |  |  |  | 2 | [24 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DETECTOR DE CLORO
AT-92503 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN I - VASO ANIÔNICO
AT-92504 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN I - LEITO MISTO/ TQ ÁGUA DESMIN
AT-92505 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II - VASO ANIÔNICO
AT-92506 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II - LEITO MISTO
AT-92550 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | PHMETRO DO DESCARTE
CI-001 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN I / ANION A-B-C-D-J
CI-002 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / LEITO MISTO A-B-C-D-J
CI-009 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN I / ENTRADA AED 01
CI-009A | [15 empty] | 2 | [12 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN I / SAÍDA AED 01
CI-101 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / ANION E-F-G-H-I
CI-102 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / LEITO MISTO E-F-G-H-I
CI-103 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / ENTRADA AED
CI-103A | [19 empty] | 2 | [8 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / SAÍDA AED
CI-104 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESMIN II / CONDENSADO P/ CEMAP
PHT-001 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | CF 5201 A
PHT-002 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | CF 5201 B
PHT-003 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | DESCARGA DA BOMBA 01 A/B/C
PHT-201 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | TQ 5222 A
PHT-202 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | TQ 5222 B
PHT-501A | [27 empty] | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | TQ 5202 A
PHT-501B | [27 empty] | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | TQ 5202B
PHT-501C | [27 empty] | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | TQ 5223 A/B
PHT-502 | [27 empty] | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | CF 5201 C
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibração mês
[29 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Manutenção mês
[16 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO
[16 empty] | M |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA

## UTE
TABELA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA UTE ANO - 2004
TAG | ORGÃO : LABORATÓRIO | [27 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | CLASSE | LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
AT-93800 |  | 2 | [26 empty] | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | A | OPACÍMETRO DA CHAMINE 01 (IHI)
AT-93801 |  | 2 | [26 empty] | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | A | ANALISADOR DE NOX DA CHAMINE 01 (IHI)
AT-93802 |  | 2 | [26 empty] | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | C | C | A | ANALISADOR DE SO2 DA CHAMINE 01 (IHI)
AT-93803 |  |  |  | 2 | [24 empty] | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | A | OPACÍMETRO DA CHAMINE 02 (CBC)
AT-93804 |  |  |  | 2 | [24 empty] | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | A | ANALISADOR DE NOX DA CHAMINE 02 (CBC)
AT-93805 |  |  |  | 2 | [24 empty] | C | C | M | C | C | C | C | C | M | C | C | C | A | ANALISADOR DE SO2 DA CHAMINE 02 (CBC)
AT-93806 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO A / GV-5301A
AT-93807 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO B / GV-5301A
AT-93808 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO A / GV-5301B
AT-93809 | [7 empty] | 2 | [20 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO B / GV-5301B
AT-93810 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO A / GV-5301C
AT-93811 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO B / GV-5301C
AT-93812 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO A / GV-5301D
AT-93813 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO B / GV-5301D
AT-93814 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO A / GV-5301E
AT-93815 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | OPACIMETRO LADO B / GV-5301E
AT-93816.1 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | B | ANALISADOR DE O2 e CO+H2 / GV-5301A
AT-93816.2 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | C | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | B | ANALISADOR DE O2 e CO+H2 / GV-5301B
AT-93816.3 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | B | ANALISADOR DE O2 e CO+H2 / GV-5301C
AT-93816.4 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | C | B | ANALISADOR DE O2 e CO+H2 / GV-5301D
AT-93816.5 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | C | C | M | C | C | C | M | C | C | C | M | C | B | ANALISADOR DE O2 e CO+H2 / GV-5301E
AT-93103.1 | [25 empty] | 2 |  |  | M | M | M | M | M | C | M | M | M | M | M | C | B | ANALISADOR DE UMIDADE DOS SECADORES IHI
AT-93103.2 | [27 empty] | 2 | M | M | M | M | C | M | M | M | M | M | C | M | B | ANALISADOR DE UMIDADE DOS SECADORES CBC
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | Calibração mês
[29 empty] | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | Manutenção mês
[15 empty] | C |  | CALIBRAÇÃO
[15 empty] | M |  | MANUTENÇÃO PLANEJADA