## Slide 1: Analisadores na COPENE
271 Analisadores Instalados
13 Técnicos para Manutenção / Calibração
01 Químico (Supervisão)

## Slide 2: Analisadores na COPENE
180 Analisadores em Operação
91 Fora de Operação
14 Analisadores/Técnico

## Slide 3: Analisadores na COPENE 97 e 2000
Revamp de
Aromáticos 1998
Revamp
A-300
Forno 10

## Slide 4: Analisadores na COPENE

## Slide 5: Analisadores Fora de Operação
Projeto Inadequado/ pH/Condutividade Fornos UP-2 (20)
Equipamentos Inadequados / O2/CO Fornos UP-2 (18)
Necessário recondicionamento / Cromatógrafos (A-5100 (1); A-1100 (1); A-4100 (1); A-5300 (2)) PHT-003; NOx; O2 (A-2350/A-350) (11)
Alto Custo de Manutenção / TOC (FA-4120; Cond. UP-2) (2)
Baixo FO/Elevado HH manutenção / Óleo de Quench UP-1/UP-2 (2)

## Slide 6: Analisadores Fora de Operação
Sistema de Amostragem Inadequado / pH FA-4117, Cond A-4 900, Fundo DA-1207, Fundo DA-1404/1408, PVR Nnafta leve DA-101 (5)
Equipamento Obsoleto / O2 Fornos UP-1 (11)
Equipamento Inadequado / CO+H Fornos Aromáticos/Caldeiras (11)

## Slide 7: Analisadores Fora de Operação
Sistema Inativo / Ozonização UTA /Caldeira C (6)
Solicitação da Operação / PHT-001 (CF-5201A); CI-104 (Condensado p/Cemap) (2)
Nunca Operou / Densidade GB-6601 / CS2 Isopreno/H2S Topo DA-4203 (3)
TOTAL 91

## Slide 8: Instalação de novos Analisadores
Instalados / 2000
  Análise de Coperaf
  Carga A-650 (S-65-01)
  MeOH (Propeno Químico UP-2)
  MeOH (Propeno Polímero UP-2) *Em andamento

## Slide 9: Instalação de novos Analisadores
Previsto em SP (Lab/UA)
  Butino II Fundo DA-5208 (S-520-39)
  ACN Carga DA-5206 (S-520-48)
  XMEB Fundo DA-2557 (S-255-10)
  Gás de reciclo A-650 (S-65-02)
  Gás de reciclo A-450 (S-45-02)

## Slide 10: Instalação de novos Analisadores
Previsto em SP -5985
  07 Analisadores de CO (Fornos da UP-2)
  01 Analisador de CO2 (Fornos UP-2)
Previsto em SP Efluente Legal
  01 Analisadores de pH (Efluente Final)

## Slide 11: Instalação de novos Analisadores
Possibilidades
  MeOH Cocrack
  MeOH propeno polímero/químico UP-1
Viscosidade UP-1 / UP-2
Viscosidade UTE (RAP)
CS2 Isopreno

## Slide 12: Instalação de novos Analisadores
Possibilidades
  CO / CO2 Etileno de Retorno
  H2O / S total Nafta Dessulfurizada (A-400)
H2O Secadores UTE
Sulfeto - Efluente Final S-40-68
Composição / Reformado Leve e Pesado A-450

## Slide 13: Instalação de novos Analisadores
Possibilidades
  Enxofre (BTX) A-300
  Gás de Flare (Composição)
Analisadores no Efluente final (Fenol, Sólidos em suspensão)