## Slide 1: Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
WNAP
WORKSHOP NACIONAL SOBRE ANALISADORES DE PROCESSOS EM LINHA
Lucio Estrella
Eng. Controle de processos
Millennium Chemicals
22 de Outubro, 2004

## Slide 2: Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
Introdução
  Processo Politeno
  MI&Densidade
Objetivos / Metas
Principais Dificuldades
Modelagem
Resultados Obtidos
Conclusão
Agenda

## Slide 3
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
EXTRUSÃO
ADSORVEDOR
SEPARAÇÃO
ABSORVEDOR
STRIPPER
RECUPERAÇÃO
DE SOLVENTE
BUTENO
OCTENO
REATOR
SILOS
CATALISADOR
Modelos para MI, Densidade e Conversão
Modelos para MI
ETENO
PROCESSO POLITENO
INTRODUÇÃO

## Slide 4
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
INTRODUÇÃO (Cont.)
Melt Index
Medida indireta do peso molecular do polímero, expresso em g/10min.
Relacionado com as propriedades mecânicas do polietileno.
É analisado em laboratório a cada hora.
Densidade
Densidade do polímero, expressa em g/cm3.
Junto com o MI define a aplicação final do polietileno.
É função da concentração de comonômero.
É analisado em laboratório a cada 2 horas.

## Slide 5
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
OBJETIVOS
Predição de MI, com modelo baseado nas variáveis da extrusora.
Predição instantânea de MI, com modelo baseado nas variáveis do reator.
Predição instantânea de Densidade, com modelo baseado nas variáveis do reator.
Redução da dispersão em 50%
Redução das análises de laboratório em 50%
Otimização das transições (Redução de produto fora de especificação)
METAS

## Slide 6
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
PRINCIPAIS DIFICULDADES
As propriedades do polietileno são analisadas em laboratório, em uma freqüência muito menor que o tempo de residência do reator, as vezes com horas de atraso, além de serem funções não lineares das variáveis de processo, envolvendo reações complexas.
Impurezas, não medidas afetam significativamente as propriedades do polímero.
Atrasos das variáveis de processo dependentes da produção.
Sistema multivariável, extremamente acoplado.
Modelos físicos são escassos comercialmente, são lentos para aplicações on-line e necessitam de muitos parâmetros experimentais.
Constante mudança de grade, gerando entre eles produtos fora de especificação.

## Slide 7
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM
A Politeno selecionou a solução baseada em redes neurais fornecida pela Pavilion Technologies.
Para a modelagem, foram utilizados 7 meses de dados de processo e laboratório. As variáveis de processo foram amostradas a cada minuto, enquanto que o MI foi analisado a cada hora.
O sistema abaixo, consistindo de um separador de gás-polímero e a extrusora foi o objeto do estudo inicial.

## Slide 8
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Foram consideradas as seguintes variáveis como entradas do modelo :
  Diferencial de pressão do separador.
  Rotação do parafuso da extrusora.
  Amperagem do motor
  Pressão da matriz
  Temperatura da matriz
Os dados de processo e laboratório foram compilados em uma única base de tempo. A seguir, o conjunto foi submetido a uma limpeza, onde foram excluídas situações anormais de produção, paradas, problemas com transmissores, etc

## Slide 9
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
A pressão diferencial do separador foi defasada em 10 minutos para compensar o atraso de transporte até a saída da extrusora
Considerando as diferenças reológicas entre as resinas produzidas em configurações de reatores diferentes, decidimos construir dois modelos :
  Resinas com 0,4 < MI < 60, produzidas na configuração 1 do reator, com distribuição estreita de peso molecular.
  Resinas com 0,2 < MI < 1,0 , produzidas na configuração 2 do reator, com distribuição larga de peso molecular.
Foi utilizada como variável de saída o logaritmo natural do MI.

## Slide 10
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
O modelo desenvolvido para resinas produzidas na configuração 1 do reator, que abrange uma faixa maior de MI é apresentado a seguir:

## Slide 11
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
A tabela de sensibilidades abaixo demonstra que as variáveis mais importantes para o modelo foram a rotação do parafuso da extrusora e a pressão diferencial do separador.

## Slide 12
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Os resultados após a instalação do modelo on-line são apresentados a seguir:

## Slide 13
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)

## Slide 14
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Resultado obtido com a modelagem do MI no reator:

## Slide 15
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Resultado obtido com a modelagem da densidade no reator:

## Slide 16
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Redução de dispersão para resinas de injeção

## Slide 17
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Redução de dispersão para resinas de Rotomoldagem

## Slide 18
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Investimento –$150K
Redução de 66% da freqüência de análises de melt index, resultando na economia de R$ 330K/ano.
Redução de produto fora de especificação, principalmente durante as transições em 3000 t/ano, com um ganho de R$ 1,2 milhões
Melhoria da consistência lote a lote, com redução da dispersão de 30 a 50%, dependendo da família de produto.
Aumento da produção anual em cerca de 2000 t, com faturamento adicional de R$ 1,6 milhões/ano

## Slide 19
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
CONCLUSÃO
A predição on-line de melt index e densidade permitiu uma redução acentuada na dispersão dos produtos da Politeno.
Como a indústria de transformação opera cada vez mais com equipamentos de alta produtividade, nos quais paradas para regulagem torna-se um fator de grande perda, a consistência de propriedades lote a lote é uma variável de grande importância no mercado.
A segurança obtida com a predição on-line de MI permitiu um aumento de produção significativo, haja vista que durante as transições, a carga da planta era reduzida.
  Cabe ressaltar que somente a planta de polietileno linear executa mais de 700 transições de produtos por ano.
Este projeto também foi aplicado com sucesso para as duas unidades de alta pressão para produção PEBD/EVA.